Ⅰ．Borda振子によるｇの測定

１．目的

間接測定の例題として最も基本的な事柄を学ぶため、Bordaの振子を用いて、その地の重力の加速度ｇを測定すること。間接測定というのはすなわち、振子の長さ(l)や周期(T)によりｇをある望む精度で求めることであり、そのために、lやTをどこまで正確に求める必要があるか。また、どのような工夫が必要か検討し、間接測定における誤差の問題に注意する。

２．理論

以下の文章中の記号、lやTは上記「目的」の通りとする。

(1). 単振子と実体振子

よく知られている単振子が、重りを質点とみなす点で理想的機械であるのに対して、Bordaの振り子は重りに有限な大きさを考慮したという点で実体的機械である。Bordaの振り子による重力加速度ｇを求める式、

∴g==4π2T2l+r1+2r25l+r2 …(1)

は{　}内の第1項が単振動の場合を表し、第2項が重りを実体とみたときの補正項（Bordaの補正項）になっている。実験で使用する振子はｌ～100cm、r＝2cmとして、Bordaの補正項は1.6×10⁻⁴程度となる。このことはBordaの振子というには少なくともlは0.01cmまで詳しく、ΔTTは10⁻⁴よりよい相対精度で測定しなければならない。「Bordaの振子による実験」といえるよう、相当に注意深い姿勢が必要である。

以上の考察はまた、単振子として取り扱っても10⁻⁴程度の精度までは実験可能なことを示している。Bordaの振子の真価を発揮するには、実験者は少なくともlを0.01cmまで、周期測定の時刻は0.1秒まで読み取り、かつ10³周期以上測定しなければならない（実際には0.01秒まで表示されるストップウォッチを用いるので読み取り桁数は十分に取れた）。教科書にある周期の測定法と計算法は振子の190回分の振れで1000周期分の測定をしたことになる巧みな方法である。

(2). 振幅の影響

ここで、(1)式がどのようにもとまったのかをまとめてみたい。図１のように、水平固定軸Oのまわりに剛体の重力による回転運動の方程式は、空気・支点の抵抗を無視すれば、

Id2θdt2=−Mghsinθ　…(2)

図 1

ここでθは、鉛直線と支点Oと重心Gを結ぶ直線間の角で、それが相当小さい（5°以下）ならば、

d2θdt2=−MghIθ

ゆえにこの単振動の周期をTとすれば、

T=2πIMgh　…(3)

∴g=4π2T2⋅IMh

ところで、Iは支点Oのまわりの慣性モーメントであるから、第34図のように針金の長さl、球の半径rのBordaの振子においてはh=l+rであって、

ところで、Iは支点Oのまわりの慣性モーメントであるから、第34図のように針金の長さl、球の半径rのBordaの振子においてはh=l+rであって、

I=Ml+r2+M⋅25r2

∴g=4π2T2l+r+25⋅r2l+r=4π2T2l+r1+2r25l+r2 …(1)

このように(1)式が決まる。ここで、「(1)式や(3)式が問題にしている精度内で成立するためにはθの振幅α（θ≦α）をどの位の大きさにして実験を行えばよいか」ということが問題となる。このことを調べるにはsinθの展開式sinθ=θ−16⋅θ3+1120⋅θ5−……において、第２項まで考慮すればよい。この時(2)式は、

Id2θdt2=−Mgh1−16θ2θ　…(4)

となる。(4)式のθ³に比例する項はθに比例する項で表される力のモーメントを常に減じる働きをしているから、周期TがT＞T₀となることは容易に理解できるであろう。正確に周期Tを求めるには、(2)式をｔについて積分することによりdθ/dtを求め、T=dt=4dtdθdθの積分を行えばよい。その結果は、角度の振幅αの二次の項までとると（これは微分方程式(4)式を解いたことに相当する）、

T=T01+116α2=2πIMgh1+116α2　…(5)

となる。したがって、重力加速度ｇを求める式は(1)式に振幅の影響を示す補正項が加わって、

g=4π2T2l+r1+2r25l+r2+18α2　…(6)

となる。（ここで、α⁴の項、第2項と第3項の積の項は小さいとして無視している）。

(1)式以下の議論にあるように、周期TはΔTTが10⁻⁴より大きい相対精度で測定しなければ(1)式を使う意味がないが、これと同様の考察から、周期に及ぼす振幅の影響がこの程度より大きいときには、(１)式の代わりに、それを考慮に入れた(6)式を用いなければならないことがわかる。振幅の影響の項がBordaの補正項以下になるための条件は、

18α2＜1.5×10⁻⁴

となり、これから、

α＜3.5×10⁻²(rad)～2.0°

が得られる。これから、(1)式を用いるためには振幅を少なくても2°以内に制限しなければならず、振幅がそれ以上の場合は(6)式を用いる必要がある。

以上の考察をもとに、振幅αを1°~2°と5°~6°のそれぞれの場合について、両者とも(1)式・(6)式を用いて重力加速度の大きさを求め、得られた数値を比較する。

(3). 誤差の検討について

測定結果を表すのに平均値を掲げるだけでは十分でない。測定誤差、或いは精度を合わせて明示しなければならない。例えば、ｇ＝980±0.4cm/sec²の如く表す。そのためにはｇを求める根拠となる測定値、この場合T、l、などの精度が知られていなければならない。

振子の長さはl+rという組合せで計算式に使われている。普通lは金属のものさし、rはノギスで測定する。したがってrは1000分の1cm程度まで読み取れるが、一方ｌは100分の1cmまで読み取るのがやっとである。いまlを測定した結果⊿lが±0.02cm程度の精度であったとすれば、rの読みがそれより精密であっても(l+r)の相対誤差は±2×10⁻⁴程度となってしまう。このことは、

Δ(l+r)=(Δl)2+(Δr)2≈Δl　（∵⊿ｌ＞＞⊿ｒ）

となることに相当している。

Tの場合、測定は100周期について10回行われている。100周期分1回の測定については、ストップウォッチの読み取り誤差の1/100を⊿Tとすればよいが、10回の測定の平均値についての誤差はこれよりも小さくなることが期待される。この場合、誤差は10回の測定値のバラツキ（分布）を統計的に考慮して推定すればよい。ここではｇの誤差⊿ｇは、

Δgg=2ΔTT2+Δ(l+r)(l+r)2

で求めればよい。ちなみに⊿Tは次の式に従って求めればいい。

ΔT=1100⋅ri2n(n−1)

また、筆算によりｇを求めた場合、πの数値は得られるｇの精度に影響しない程度に十分な桁数をとればよく、いたずらに桁数を多く取ることは精度を上げることにならないばかりか、計算の妨げとなるので好ましくない。計算機で演算した場合に、表示された結果を有効な桁数を考慮せず、丸写しにすることなど論外である。

３．実験器具

・ Bordaの振り子 ( U字型水平台、エッジ、球錘)

- 水準器

- ものさし

- ノギス

- ストップウォッチ

- マイナスドライバー

- 針金

- 角度目盛用紙

４．実験手順

図 2

- 不動柱に取り付けた台の上にＵ字方水平台Eを乗せ、Eに水準器を乗せ、ねじC₁、C₂を調節してこれを水平にする。（英字記号は図２参照）また、球錘の半径rをノギスで図っておく。この時、球錘は完全な球とはいえないので数回図り平均を取るのがよい。

- エッジDBだけ10回ほど振らせてその周期が2秒（10回振るのでストップウォッチの数値がほぼ20秒）になるように調節する。球形錘Ａに約１ｍ針金をつけ、針金が球錘から抜けないことを確認し、エッジDBに取り付けここでもはずれないことを確認。さらに、ものさしでlを図る。

- 鉛直線と1°~2°くらい角度をなすように傾け、静かに離して単振動させる。八の字のような軌道を描くようならやり直す。

④ 一人が肉眼で振り子の運動を観測して、針金が視野において振動の中心Nを左から右に通過する瞬間を10周期ごとにストップウォッチで時刻をとり、共同者がストップウォッチの数値を記録する。これを190周期まで続ける。

⑤ 周期の測定値を記入したら実験結果記入用紙を埋めていく。Δ(l+r)(l+r),ΔTT,Δgg,g',g,Δgそれぞれ前記2章「理論」の各式に従って出していく。

⑥  ③、④、⑤と同じことを今度は角度が5°~6°ほど傾けて行う。

５．結果

６．考察

まずは各問について考えていく。教科書と手引きで同じ問題のものは片方のみ記述する。

問１周期の平均値をとる場合、はじめの10周期の時間から平均を求め、次の10周期から２つ目の周期を求め、次々に200回までの20コの平均を求め、それらをさらに平均するというのはナンセンスである。なぜか？

20コの平均をさらにわざわざ平均しても、全体を一気に平均しても数値は変わらないのではないだろうか。また、平均値は測定する個数が多くなればなるほど信頼性は高まる。だからわざわざ10周期ごとに区切って平均値を求めることは信頼性を低くしていることに他ならないから。

問２ナイフ・エッヂの慣性モーメントが考慮されていないが、それでよいのか？

また、その理由は？

最初にエッヂの周期を、エッヂに針金と球錘をつけたときの周期と同じになるように調節した。また、エッヂは台のちょうど中心に乗るようになっている。この二つの理由からナイフ・エッヂの慣性モーメントの影響は小さいため考慮に入れる必要はない。

問３このBordaの振り子に対する単振り子の相当長を求めよ。

理論でも書いたように、単振り子の場合は重りを質点と考える。したがって長さはlである。

問４針金の質量を計算に入れるとすれば、(3)式はどうなってくるか？

ｇの式を出す際、慣性モーメントを考えるときに針金の中心に針金自身の重さがかかると考えるので、針金の重さをｍとすると

g=4π2T2⋅IMh+mh+h'2

となる。（２ページ（3）式の下に記したｇの式より）

結論としてｇは小さくなる。

ここからは実験の結果から考察を行っていく。

(ⅰ). 角度を変えて測る必要性

(1)式は振幅αが2°よりも小さい場合だけに成立する。この式は近似を使っているため、振幅が2°よりも大きい場合は使えないことは理論で書いた。振幅が2°よりも大きいときは振幅の影響が大きくなることを考えてより正確な(6)式を使う必要が出てくる。つまり、(1)式と(6)式の値の差がより大きくなるはずなのだ。なぜ、振幅を変えて測り直すのかというと、それは振幅の影響を確認するためである。

結果を見てみると、5°よりも大きい場合の(1)式と(6)式の値の差があまり無く、これでは振幅の影響が出ているかの確認ができない。さらに(1)式の方が定数表の値に近い。あらためてレポート作成時に計算をしなおしてみた。なぜか微妙に数値がずれたが結果と同じように(1)の方が定数表の値に近いのだ。どこからこの問題が発生したのか突き止めてみたい。

周期の測定はばらつきもあまり見られないことから正確といえよう。また振り子の長さ、球錘の半径も数回測った上で平均を取ったので誤差の範囲内で正確と言っていい。角度とラジアンの関係も間違っていない。これでは何も悪いところは内容に思われるが、値の出し方が甘いものがあった。αを決めるときに使ったエッヂから角度目盛用紙までの長さ、またその中心からずらして振る長さは正確であっても確実にその長さ離して振れたかどうかは疑問が残る。この二点から周期が変わってしまい、その結果が異常に正確な重力の値に現れたものと考えられる。

(ⅱ)振幅が違うことで値が変わるのはなぜか。

上記(1)でも書いたが、振幅が大きいとその分の影響が出てしまい数値のずれが大きくなる。結果の数値が違ってくるのは振幅が無視できない証拠である。同じく上記(1)の理由で5°よりも大きい場合の方が定数表の値に近い数字が出てしまったが本当は2°よりも小さい場合にくらべて、不正確な値が出ないといけないはずだ。そもそも、今回の結果は2°よりも小さい場合のほうの値が正確に出せなかったようだ。その理由はさらに詳しく考察しなおしてみたい。

(ⅲ)α＜2°の場合の実験結果がひどく崩れている（本当の値とずれたわけ）理由。

実は2°よりも小さい場合を自分たちの組では2回やっている。1回目にやったときの数値が大幅にずれていたので、納得できずもう一回やるべきであると判断し、やり直したのだ。そのこともあって、他が次々に終わっていく中ひと組残ってやっていた。精神的に、はやるところもあり、周期の値はもちろん、角度目盛用紙を使った振幅の不正確さは否めないところがある。結局は誤差の値が大きかったため定数表の範囲内に入ったので実験を終わることができたのだが、誤差が大きいことからも細かいところの不正確さがよくわかる。

レポートの最後に反省・感想は不適切かもしれないが、準備段階の正確な測定、集中力の持続が不可欠であったことを始めての実験で思い知らされ、次からは肝に銘じていくつもりである。