ボｒダ振子によるgの測定

―実験計画と間接測定における結果の信頼性(1)―

- 目的

振り子の長さと周期の測定から得られる重力加速度をある望む精度で求める。（そのためにどのような工夫が必要かを検討し、間接測定における誤差の問題に注意する。）

- 理論と計算

図１のように、水平固定軸oのまわりに剛体の重力による回転運動の方程式は、空気・支点の抵抗などを無視すれば、

Id^２θ/dt^２=－Mghsinθ

ここで、θは、鉛直線と、支点oと重心Gを結ぶ直線間の角で、それが相当小さい(5°以下)ならば、sinθ≒θと近似できるから、

d^２θ/dt^２＝－Mghθ/I

ゆえに、この単振動の周期をＴとすれば、

Ｔ＝2π√(I/Ｍgh)

∴g=4π^２/T^２･I/Mh

ところで、Ｉは支点oのまわりの慣性モーメントであるから、図２のように、針金の長さL、球の半径ｒのBordaの振り子においてはｈ＝L＋ｒであって、

L＝(L+r)^２+M･2/5r^２

∴ g=4π^２/T^２{(L+r)+2/5･r^２/(L+r)}

ゆえに、その他のｇを測定するには、周期Ｔ、針金の長さL、球の半径ｒを測定すればよい。ところで、よく知られている単振子が、重りを質点とみなす点で理想的機械であるのに対して、Bordaの振り子は重りに有限な大きさを考慮したという点でより実体的機械である。Bordaの振子により重力加速度gを求める式

g=4π^２/T^２(L+r){1+2r^２/5(L+r)^２}  (=g’とする)

（L：糸の長さ、r：重り球の半径、Ｔ：周期）　　(1)

は、{  }内の第１項が単振動の場合を表し、第２項が重りを実体とみたときの補正項（Bordaの補正項）になっている。実験で使用する振子はL≒100cm、r＝2cmとして、Bordaの補正項は1.5＊10^-４の程度となる。このことはBordaの振子というには少なくともLは0.01cmまで詳しく、Ｔは10^-４よりよい相対精度で測定しなければならないことを意味している。さもないと、本実験の表題も「Bordaの振子、実は単振子による…」と改めなければならない。なぜなら、誤差がBordaの補正項を上回ると補正項の意味がなくなるからである。以上のことはまた、単振子として取り扱っても10^-４程度までは実験可能なことを示している。Bordaの振子の真価を発揮するには、少なくともLを0.01cmまで、かつ10^-３周期以上測定しなければならないが、振子の190回分の振れで1000周期分の測定をしたことになる巧みな方法を使うのでこれでよいとする。

ところで、剛体の回転運動の方程式

Id^２θ/dt^２=－Mghsinθ　　 　　　　　　　　　(2)

において、θが十分小さいとしてsinθ≒θの近似をとれば、　その時の周期Ｔ0

Ｔ0＝2π√Ｉ/Mgh　　　　　　　            　 （3）

となり、これより(1)式がもとまる。そこで、「近似式(1)や(3)が問題にしてい精度内で成立する為にはθの振幅α(|θ|≦α)をどの位の大きさにして実験を行えばよいか」ということが問題となる。このことをしらべるにはsinθの展開式

sinθ＝θ－1/6･θ^３+1/120･θ^５－……

において、第2項まで考慮すればよい。この時(2)式は、

Id^２θ/dt^２＝－Mgh(1－1/6･θ^２)θ　　　　　（4）

となる。(4)式のθ^３に比例する項はθに比例する項で表わされる力のモーメトを常に減じる働きうをしているから、周期ＴがＴ＞Ｔ0となる。正確に周期Ｔを求めるには、（2）式をｔについて積分することによりdθ/dtを求め、

Ｔ＝∫dt＝４∫(dt/dθ)dθ

の積分を行えばよい。その結果は、角度の振幅αの2次の項までとると(これは微分方程式(4)式を解いたことに相当する)、

Ｔ＝Ｔ0(1+1/16α^２)＝2π√I/Mgh(1+1/16α^２)  （5）

となる。したがって、重力加速度gを求める式は(1)式に振幅の影響を示す補正項が加わって、

g＝4π^２/T^２(L+r){1+2r^２/5(L+r)^２+1/8α^２} （6）

となる。(ここで、α^４の項、第2項と第3項の積の項は小さいとして無視している。)(1)式以下の議論にあるように、周期Ｔは10^-４よりよい相対精度で測定しなければ(1)式を使う意味がないが、これと同様の考察から、周期におよぼす振幅の影響がこの程度よりおおきいときには、(1)式のかわりに、それを考慮に入れた(6)式を用いなければならないことがわかる。振幅の影響の項がBordaの補正項以下になるための条件は

1/8α^２＜1.5＊10^-４

となり、これからα＜3.5＊10^-２(rad)～2.0°

が得られる。これから、(1)式を用いるためには振幅を大きくても2°以内に制限しなければならず、振幅がそれ以上の場合は(6)式を用いる必要がある。

- 誤差の検討について

測定結果を表わすのに平均値を揚げるだけでは十分でない。測定誤差、或いは精度をあわせて明示しなければならない。たとえば、ｇ＝979.8±0.4cm/sec^２のようにあらわす。そのためにはｇを求める根拠となる測定値、この場合、Ｔ、L、ｒなどの精度が知られていなければならない。振子の長さは、L+rという組合せで計算式に現われている。普通Lは金属製ものさし、ｒはノギスで測定する。したがって、ｒは1000分の1cm程度まで読み取れるが、一方Lは100分の1cｍまで読み取るのがやっとである。いまLを測定した結果⊿Lが±0.02cm程度の精度のであったとすれば、ｒの読みがそれより精密であったとしても、(L+r)の相対誤差は±2＊10^-４程度となってしまう。このことは、平均2乗誤差が

⊿(L＋r)＝√{(⊿L)^２+(⊿r)^２}≒⊿L　（∵⊿L≫⊿ｒ）

となることを示している。Ｔの場合、測定は100周期について10回おこなわれている。100周期分1回の測定については、ストップウォッチの読み取り誤差の 1/100を⊿Ｔとすればよいが、10回の測定の平均値についての誤差はこれよりも小さくなることが期待される。この場合、誤差は10回の測定値のバラツキ(分布)を統計的に考慮して推は(6)式の定すればよい。

は(6)式の対数をとると、

logg=log4+2logπ+log(L+r)－2logＴ

ただし、ここでは(1)式または(6)式の｛　｝内の１にくらべて小さい項は省略してある。微分をとると、

⊿ｇ/ｇ＝２⊿π/π+⊿(L+r)/(L+r)－2⊿Ｔ/Ｔ

ここで、⊿(L+r)や⊿Ｔは正にも負にもなる可能性があるので、

|⊿ｇ/ｇ|≤|⊿(L+r)/(L+r)|+2|⊿Ｔ/Ｔ|+2|⊿π/π (7)

ここで、πは十分な桁数まで知られているので⊿π/πを前の二項にくらべ無視し得るようにとることができる。これでおよその誤差の検討をつけることができるが、(7)式の等号は各直接測定の誤差がともに悪く重なった場合に相当するので、誤差を必要以上に見積もっていることになる。より適切な誤差としては

⊿ｇ/ｇ＝√[(2⊿Ｔ/Ｔ)^２+{⊿(L+r)/(L+r)}^２]

でもとめればよい。

- 実験器具

Borda振子、150cm金属製ものさし、ノギス、ストップウォッチなど。

- 実験手順

- 壁に取りつけられた台Ａの上にＵ字形水平台Ｂをのせる。Ｂに水準器をのせ、ねじＣ１、Ｃ２を調節しながら、Ｂを水平にした。次に、Ｂに水準器を別の方向にのせ、確実に水平になるようにした。

- エッジＤＥＦだけを図２のように置き、10回ほど振らせてその周期Ｔ’を測定し、Ｔ’が２秒に等しくなるよう、Ｄを調節した。これは、エッジに対する強制振動を共振の状態にして、なるべく全体の周期に影響なくするためである。

- ノギスで球の直径を測定した。

(D)約１ｍの針金の端それぞれに、エッジＥ、球形錘Ｇをつけ、

図２の状態にエッジを置いて、Lを測定した。

(E)振り子の支点から目盛り板までの長さをL’、振れ幅をａと

すると、

tanα＝ａ/L’

ａ＝L’tanα　　                         　　(9)

という関係が成り立つので、(9)式よりａをもとめて、振り

子を振動させた。

(F)測定開始前から振り子を振らせ、単振動していることを確

認してから、振り子の速度が０になるところ(右端)を基準と

し、ｔ0 ＝０としてストップウォッチをスタートさせ、以

後ｔ10、ｔ20、…、ｔ190まで測定した。

(G)測定終了後、Lの長さとａを測定する。(9)式を変形すると、

α＝tan^-1ａ/L’

となることよりαをもとめた。

(H)α＝～2°の時とα＝5°～の時について、(D)~(G)の順に測

定し、実験結果記入用紙を用いて、測定値、整理を行った。

- 実験結果

No.７にα＝～2°の時の結果を、No.８にα＝５°～の時の結果を示す。

- 考察

1)周期の平均値をとる場合、はじめの10周期の時間から平均を求め、次の10 周期から2つ目の周期を求め、次々に200回まで20個の平均を求め、それらを更に平均するというにはナンセンスである。なぜか？

はじめの10周期の平均を (ｔ10－ｔ0)/10

次の10周期の平均を     (ｔ20－ｔ10)/10

・

・

・

最後の10周期の平均を   (ｔ200－ｔ190)/10

とする。更に平均すると、

{(ｔ10－ｔ0)/10+(ｔ20－ｔ10)/10+…+(ｔ200－190)/10}/20

=(ｔ200－ｔ0)/200

となってしまい、ｔ10～ｔ190の測定値が意味をもたなくな

る。さらにｔ0とｔ200だけの測定値を用いると大きな誤差

を含んだ結果となってしまう。このことから、この方法は

ナンセンスである。

2)No.2の(1)式にナイフ・エッヂの慣性モーメントが考慮されていないが、それでよいのか？また、その理由は？

No.1の理論より、

g=4π^２/Ｔ^２・Ｉ/Ｍｈ

(Ｉ：支点のまわりの慣性モーメント)

の式においてＩ/Ｍｈは単振子の場合Lに相当し、Borda

の振子においては、

(L+r)+2/5・r^２/(L+r)        (ｒ：球の半径)

に相当する。全体の慣性モーメントは各部分の慣性モーメ

ントの和に等しいから、

Ｉ＝I１+I２

Mh=M１h１+M1h1

I1：ナイフ・エッヂを除いた、慣性モーメント

I2：ナイフ・エッヂのみの慣性モーメント

M1：ナイフ・エッヂを除いた質量

M2：ナイフ・エッヂのみの質量

ｈ1：ナイフ・エッヂを除いた、回転軸からの距離

ｈ2：ナイフ・エッヂのみの、回転軸からの距離

No.4の実験方法の(Ｂ)によっておもりをつけた後とほぼ

同じ周期で振動させ共振するようにしたから、No.1~3の

理論より周期Ｔは

Ｔ＝2π√(Ｉ/Mgh)

≒2π√(Ｉ^２/Ｍ２ｇh２)

＝2π√(Ｉ-Ｉ１)/(Ｍｇh-Ｍ１ｇh１)

となり、ナイフ・エッヂに対する強制振動を共振の状態に

すれば、ナイフ・エッヂの慣性モーメントを考慮しなくて

もよいことがわかる。

８．　　反省

今回の実験は測定に精密さ(注意深さ)をとても要求されたことや、複雑な計算が大変だった。けれども、αが小さいとき、大きいときのそれぞれの周期の測定が時間内にできて、とてもすがすがしい気分で実験を終了することができたのでよかった。