目的：Ｂｏｒｄａの振り子を用いて重力加速度を測定する。振り子の長さと周期の測定から得られる、重力加速度をある望む精度で求めるためには、長さや周期をどこまで正確に求める必要があるか、また、そのためにどのような工夫が必要かを検討する。

理論：Ｂｏｒｄａの振り子により重力加速度は次式で求められる。

g=4π２T2(l+r)1+2r25(l+r)2　　　　　　　（１）

ｌ：意図の長さ　　ｒ：重り球の半径　　Ｔ：周期

｛　｝内の第一項が単振動を表し、第二項が重りを実体とみたときの補正項である。

ところでこの（１）式は近似式である。すなわち、剛体の回転運動の方程式

Id2θdt2=−Mghsinθ　　　　　　　　　　　（２）

において、θが十分小さいとして、sinθ≈θの近似を取ると、その時の周期T₀は

T0=2πIMgh　　　　　　　　　　　　　（３）

となり、これより（１）式が求まる。そこで、「近似式（１）や（３）が問題にしている精度内で成立するためにはθの振幅がα（θ≦α）をどのくらいの大きさにして実験を行えばよいか」ということが問題になる。このことを調べるためにはsinθの展開式sinθ=θ−16θ3+1120θ5−…におｋて、第二項までを考慮すればよい。このとき（２）式は

Id2θdt2=−Mgh1−16θ2θ　　　　　　　　　（４）

となる。（４）式のθ３に比例する項はθに比例する項で表される力のモーメントを常に減じる働きをしているから、周期がT＞T₀となることは容易に理解できる。正確に周期Tを求めるには、（２）式をｔについて積分することによってｄθ/ｄｔを求め、T=dt=4dtdθdθの積分を行えばよい。その結果は、角度の振幅αの二次の項までとると、

T=T1+116α2=2πIMgh1+116α2　　　　　（５）

となる。従って重力加速度を求める式は（１）式に振幅の影響を示す補正項が加わって、

g=4π２T2l+r1+2r25(l+r)2+18α2　　　　　　（６）

となる。周期TはΔTTが10－４よりよい相対精度で測定しなければ（１）式を使う意味がない。これと同様の考察から、周期に及ぼす振幅の影響がこの程度より」大きいときには（１）式のかわりに、それを考慮に入れた（６）式を用いなければならないことが分かる。振幅の影響の項がBordaの補正項以下になるための条件は、

18α2<1.5×10－４となり、これからα<3.5×10－２(rad)～2.0°が得られる。これから、（１）式を用いるためには振幅がおおきくても２°以内に制限しなければならず、それ以上のときは（６）式を用いる必要がある。

振り子の長さはｌ＋ｒという組み合わせで計算式し現れている。普通ｌは金属ものさし、ｒはノギスで測定する。従ってｒは1000分の１ｃｍ程度まで読み取れるがｌは100分のいｃｍまで読み取るのがやっとである。今ｌを測定した結果Δｌが±0.02ｃｍ程度の精度であったとすれば、ｒのよみがそれより精密であったあとしても、（ｌ＋ｒ）の相対誤差は±２×10－４程度になってしまう。そうすると

⊿l+r=(⊿l)2+(⊿r)2≈⊿l　　　（∵⊿l≫⊿r)

となることに相当している。Tの場合、測定は10回行われる。100周期分1回の測定については、ストップウォッチの読み取り誤差１/100を⊿Tとすればよいが、10会の測定の平均値についての誤差はこれよりも小さくなる事が期待される。この場合、誤差は10回の測定値のバラつきを統計的に考慮して推定すればよい。ここではｇの誤差⊿ｇは

⊿gg=2⊿TT2+⊿l+rl+r2　　　　　　　（７）

で求めればよい。

実験器具：Bordaの振り子、望遠鏡、正確な時計、ものさし・水準器・ノギスなど

実験内容：まず、不動柱に取り付けた台Aの上にU字形水平台Bをのせる。Bに水準器をのせ、ねじC１、C2を調節して、これを水平にする。次にエッジEに約１ｍの針金をつけ、これに球形錘Gにつけ次頁の図のように置き、10回ほど振らせて周期Tを測定する。さらに、針金と球錘をはずしてエッジDEFだけ10回ほど振らせてその周期T´を測定し、T´がTに等しく

なるように、ねじDを調節する。これ

はエッジに対する強制振動を共振の状

態にして、なるべく全体の周期に影響

をなくすためである。

以上の準備ができたら、今度は本式に

周期を測定する。まず、鉛直線と５°

ぐらいの角をなすよう球錘のHを糸K

で水平につり、これを焼ききれば単振

動する。もし、これが楕円軌道を描く

ようであれば、やり直す方がよい。次

に周期の測定は、最も細心の注意を要

する。天文台から時報を受信して、あ

らかじめchrometerを調節しておくの

が最善であるが、普通の実験室では多

くの場合許されない。Stop-watchは水

晶振動子が用いられているので、今日

では0.01秒まで読み取れる。今仮に、

ある秒針付時計を正しいものとして実

験を行うこととする。一人が望遠鏡で振り子の運動を観察して、針金が視野の中心Nを左から右に通過する瞬間を合図すれば、共同者が時計を注視しており、同一の方向に通過する時刻を10回ごとに1/10秒まで読みとって記録する。

実験結果：

考察：（１）Ｂｏｒｄａの振り子に対する単振り子の相当長を求めよ。

単振り子の周期がT=2πlgで与えられることはすでに知られている。ここで今回実験で使われたＢｏｒｄａの振り子の周期は理論の（３）式からも分かるがT=2πIMghで与えられる。この2式を比較する事によってl=IMhが得られる。よって問題で与えられているＢｏｒｄａの振り子に対する単振り子の相当長とはl=IMhのことである。

（２）針金の質量を計算に入れるとすれば、式g=4π２T2(l+r)1+2r25(l+r)2はどうなってくるか。

ここで分かるのは上式で鉄球の質量に依存している値はＴのみである、ということである。考察の（１）でも挙げたがT=2πIMghで求められる。ここで針金の質量を考慮すると、少量であるがもちろんＭの値は大きくなる。上式ではＴは分母にきているのでＭが大きくなると、それに合わせてｇも大きくなり、その分誤差となって出てくる事が分かる。

（３）周期の平均値を取る場合、初めの１０周期の時間から平均を求め、次の１０周期から2つ目の平均を求め、つぎつぎに２００回まで２０個の平均を求め、それらを更に平均するというのはナンセンスである。なぜか。

上の文のように平均を求めると合計２１回の平均値を求める計算を必要とする。一見このようにしか計算はできないと思いがちだが、ここでよく考えてみたいと思う。では上の文で書かれている意味を式で表してみよう。そうすると下式のようになるのは言うまでもない。

周期の平均値＝T10−T010+T20−T1010+⋯⋯+T190−T18010+T200−T1901020

こう書くと、分かりやすいが、例えば前の2項を見てみるとＴ１０/10が消去されていることに気がつくであろう。これと同様に2項目と3項目からはＴ２０/10が消去される。よって結局上の式から残る項は

周期の平均値＝T200−T01020=T200−T0200だけになる。よって上にも書いたが平均値を出す際に21回も計算しずに実際は1回だけの計算と同じことが示された。そのため1回1回平均値を２１回も出す方法を取るのはナンセンスなのである。

（４）理論の（１）式は｛　｝内の第一項が単振動の場合を表し、第二項が重りを実体とみたときの補正項になっているという事は理論のところでも述べたとおりである。ここで実験で使用する振り子はｌ≒100ｃｍ、ｒ＝２ｃｍとして補正項は1.6×１０－４の程度となる。このことはBordaの振子というには少なくともｌは0.01ｃｍまで詳しく、⊿T/Tは10－４よりよい精度で測定しないといけないということを意味している。本実験では限られた設備と時間で行うので相当の注意深さが要求される。さもないと本実験の表題も「Bordaの振子、実は単振り子による…」となってしまう。この理由について考えよ。

第一に考えられるのが、この補正項がなぜ付いているかを考えるということである。それはもちろんこの実験は単振り子の実験ではなくBordaの振子であるからである。すなわち、この補正項がなくなってしまったり、いい加減な値であったりすると本実験の意味自体がどこかに消え失せてしまうからである。そのためｌやｒはそれぞれ0.1ｃｍ、0.01ｃｍまで読み取らないと精度の高い重力加速度の値は算出できない。また⊿T/Tが10－４よりよい精度で出さないといけない理由は⊿ｇ/ｇを求める際に関係してくる。理論の（７）式からも分かると思うが、ここでは⊿T/Tの値を二乗している。ここで、⊿(ｌ＋ｒ)/(ｌ＋ｒ)の値は結果より、9.467×10－５である。よってここでは⊿T/T を10－４とまではいかないが最低10－５よりよい精度で出さないと⊿T/Tの値は無視されてしまう。よってこのようなことからも本実験では補正項が大事な役目を果たしていることが分かる。よってその補正項をいい加減な値で求めると表題が「Bordaの振子、実は単振り子による…」となってしまうだろう。

（５）理論の（１）式には、ナイフエッジの慣性モーメントが考慮されていないが、それでよいのか。またその理由について考えよ。

まず、球（錘）の重心の慣性モーメントをIGとする。ここでナイフエッジを加えたときの慣性モーメントをIとすると、平行軸の定理からI=IG＋Mh２となる。ここで球の慣性モーメントは2Mr２/5である。よってナイフエッジを加えたときの慣性モーメントはI=2543πr3ρr2+Ml2となる。

ここで2543πr3ρr2＝68.10ρ×10－１０，Mｌ２＝1.0718Ｍである。よってナイフエッジのおもさを微小だと考え、理論の（５）式から、更にこの平方根を取るのでナイフエッジの慣性モーメントは無視できるくらい小さなものになってくる。そんなには変わらないと思うが本当はこの微小な慣性モーメントも計算に入れるといいのではないか、と思われる。

（６）東京の重力加速度は実験教科書よりｇ＝979.763ｃｍ/秒２で与えられている。今回の実験では近い値は出たが少々誤差が出ている。その理由を考えよ。

まず今回測定したｇの値が何の値に依存しているか検証してみよう。理論の（６）式からも分かるがT、ｌ、ｒ、αの値に依存している事がわかる。まずTについて考える。周期は所詮人が目で振子を見て測ったものだから、測った人によって当然1秒まではいかないにしても誤差は出てくるに決まっている。逆に誰が測っても同じ時間なら実験する必要性もなくなってくるであろう。○分○秒○○という百分の一秒まで測れるストップウオッチであってもそのように誤差が出てくるので、当然結果に影響するであろう。その誤差を少しでも和らげるために平均値を出すのであろう。次にｌとｒである。これも人が測ったもので特にｌの方は最小目盛の１０分の１まで読む際に、これも人によって読む値なんか変わってくるに決まっている。ｒはノギスで測ったので、ある程度信頼できる値であるが、これもどこまで信用できるかは微妙である。よってここでも誤差は出てきている。次に一番誤差が出てきていると思われるαである。これは振子と中心線とのなす角であるが、実際計算で出した値はどんなに正確な値であってもこれを実現するのは困難である。αに近いところで振子を振り始めたつもりではあるが実際はずれているだろう。また測定前にしかｌの長さを測っていなかったので測定後にもう一回測って、多少長さが変わっている可能性があるので、その２つを平均した値を使うと尚良かったのではないであろうか。更に振子が楕円運動をしていた可能性もある。自分の目で見たところではそのようには見えなかったが実際は軌道から多少ずれているかもしれない。これは周期にも大きな影響が出てくると思われる。

このように思いついただけでもこんなにも誤差に相当するものが挙げられる。一つ一つは極微小なものであっても、これらが重なると、おおきな誤差となって結果にも相当の影響が出てくるはずである。こう考えると文献値通りの値を出す事の難しさが身にしみて分かる。

（７）その他に調べた事

（ⅰ）フーコーの振子

我々は、日常、振り子を釣合の位置からずらして初速度 を与えずにそっと手を離すと、一つの振動面の中で振り子が振動することを体験する。しかし、回転系ではそうはならない。 回転系では、転向力が働くために、ものが運動していると進行方向に対して右側にそれていく(北半球の場合)。このようにして、振り子の振動面が変化していくと考えられる。これを利用したのがフーコーの振子である。フーコーの振子は緯度が低くなるにつれて、振動面の回転が遅くなり、赤道では回転しなくなるのである。

上図のように地球の半径をＲ、フーコーの振子の振幅をｒとする。今振子が南北方向に振動しているときを考えれば、振子の東西方向の速度は、つまりその振動の中心にあたる地球上の北緯θの点の速度は、上図より、ｖｃ＝ωＲcosθで与えられる。しかし、振動の北端、および南端に当たる地球上の点の速度は、それぞれｖｎ＝ω(Rcosθ－ｒsinθ)、ｖｓ＝ω(Rsinθ－ｒcosθ)となる。従って、北端の点は振子に対して⊿ｖ＝ωｒsinθの速さで西へ、南端の点は同じ速さ⊿ｖ＝ωｒsinθで東へ動いている事になる。地球に固定された座標系から見れば、振り子の端は、ωｒsinθという速さで、２πｒの円周上を逆に回転してゆくことになる。

（ⅱ）二重振子

普通の振子は錘は一つで規則的な運動をする。しかし、二重振子は錘が二個ついているので運動変化を予測できない。このような動きをカオスという。そのため、二重振子はカオス振子などとも呼ばれ、ばね振子もこれに含まれる。

感想：僕たちのグループは他のグループに比べると比較的誤差が大きかったけれども、ほぼ文献値と同じような値が出せたことには本当に驚いた。考察において、いろいろと誤差の原因を調べる事によって、まだまだ改善点がたくさんあるという事も知った。