- 実験目的

間接測定の例題として最も基本的な事柄をBorda振子による実験から学ぶ。実験で求められる重力加速度ｇの値を望む精度の範囲で収めさせるには、実験で用いる各種の値をどこまで正確に求める必要があるのかに留意し、間接測定法における誤差の問題および測定に必要な工夫について検討する。

- 理論

- 単振子と実体振子

計算等に用いる単純な単振子は、その重りを「重りの大きさ（もしくは形状）を無視してよいもの」とする質点とみなす点で理想的機械であるのに対し、Bordaの振子は重りに有限な大きさを考慮したという点でより実体的機械である。実験中に用いる糸の長さをｌ、重り球の半径をｒ、振子の周期をTとする。剛体の重力による回転運動の方程式は、空気・支点などの抵抗を無視すれば

I＝－Mｇｈsinθ　…（１）

ここでθは支点Oのまわりの剛体の慣性モーメントを表しており、θは鉛直線と直線OG（Gは剛体の重心）の成す角であり、このθが十分に小さい（５°以下）と考えた場合には、sinθ＝θなる近似式が成立するので、（１）式は

＝－θ　…（２）

と書ける。この単振動の周期をTとした場合、

T＝2π 　…（３）

（このTをT0とする）であることから、ｇ＝･　…（４）である。

Bordaの振子においてｈ＝ｌ＋ｒであるので、I＝M(l＋r)2＋M･ｒ2として求まり、これを（４）式に代入することにより

ｇ＝(l＋r)　1＋　…（５）

が導かれる。このｇをｇ’と書く。

このとき、｛　｝内の第一項が単振動の場合を表し、第二項が重りを実体と見た時の補正項（Bordaの補正項）になっている。今回の実験においてｌ＝100cm、ｒ＝２cm程度であるので、この補正項は1.6×10－4程度となる。このことはBordaの振子というには少なくともｌは0.01cmまで詳しく、は10－4よりよい相対精度で測定しなければならないことを意味している。このことを満たさない限り、この実験はBordaの振子として扱うことができない。

以上の考察はこの振子を単振子として扱った場合にも10－4程度の精度まで測定可能であることを示しており、Bordaの振子として作用させるには少なくともｌを0.01cmまで、周期測定の時刻を0.1秒まで、かつ周期以上測定する必要がある。しかし今回の実験においては0.01秒まで測定できる時計（ストップウォッチ）を利用できるので、読み取り桁数は十分にとれている。そこで今実験においては周期の測定と計算において190回分の振れについて検討すれば1000周期分の測定をしたことになる方法を用いる。

一方で、sinθ＝θの近似において、厳密にマクローリン展開を用いた場合、

sinθ＝sin0＋θcos0－･θ2sin0－･θ3cos0＋…　となる。このとき、sinθ＝0、

cosθ＝１を代入したものの第二項までを近似に利用すると、（２）式は

＝－1－θ2θ　…（６）

となる。（２）式を積分して

をもとめ、これをT＝  dt＝4   dｔの積分に代入することにより正確な周期Tが求まる。その結果は

T　=　 T0 １＋α2　＝2π1＋α2　　…（７）

となる。sinθ＝θのときの計算同様にここからｇを求めると、

ｇ＝(l＋r) １＋＋α2　　　…（８）

となる。（ここで、α4　の項、第二項と第三項の積の項は十分に小さいものとして無視している。）この計算式は周期に及ぼす振幅の影響が10－4程度より大きい場合に用いられる。この補正項が無効になるには

α2＜1.5×10－4

であることが必要であり、これから

α＜3.5×10－2 (rad)～2.0°

が得られる。この式はαが2°以内であった場合には（５）式を用い、それ以上であった場合には（８）式を用いる必要があることを示す。今実験では振幅を調節することでこの２通りの計算法について検討した。

ここで、実験において、ｌは物差しを用いて測定するが、ｒはノギスであるため、0.001cmまで測り取れるのに対し、物差しでは0.01cmが限界である。測定においてΔｌが±0.02ｃｍ程度の精度であった場合、ｒの読みがそれより精密であった場合にも（ｌ＋ｒ）の相対誤差は±２×10－4程度となってしまう。このことは即ち

ては誤差はストップウォッチの読み取り誤差0.01（ｓ）をΔＴとみなせるが、今実験については10回の測定の平均値についての誤差であるため、その値は小さくなることが期待される。この場合、誤差は10回の測定値の分布を統計的に考慮して推測することで

ΔＴを求めることができる。

ｇの誤差Δｇについては、

＝　2＋　　…（９）

でもとめればよい。

- 実験方法

器具：Bordaの振子セット、ものさし、ノギス、ストップウォッチ、ワイヤー、ニッパー

- 十分に軽いワイヤーを１mほど測り取り、切り取った。

- 球の半径ｒをノギスで測定した。ただし、ノギスで測り取れるのは直径であるのでここから半径を算出した。（また、このときノギスが必ずしも直径を測りとっているとは限らないので何回か測定した最大値を用いた。）そののちにこの球にワイヤーを取り付けた。

- 不動柱の上にU字型水平台をのせ、３つのネジを調節してこれが水平になるようにした。この時、水平であるかの確認には水準器を用いた。（水平台の上に水準器をXを描くように２通りで乗せ、どちらに於いても水平であることが確認されるようにした。）

- 水平台上にナイフエッジのみを乗せ、10周期分振ったときの時間を計測し、これが20秒程度になるまでナイフエッジの重心を移動させた。

- ナイフエッジに②のワイヤーの反対側を取り付け、下図の部分の長さ（＝ｌ）を測定した。

- この振子装置を水平台の上に置いた。さらにこの振子が停止した状態でのワイヤーの位置とその奥に設置した目盛の0にあたる直線（見やすいものであればどこでもよい）が一致するように目盛の位置を調節した。

- 振子のこの目盛に対する振幅（＝aと書く）を決定し、目盛の上端とナイフエッジの台との接触面との距離（＝ｂと書く）を測定し（読み取り方は下図の通り）、これらの値から振子の振れる角度αを求めた。ただし、α＝sinαなる近似を利用した。また、αは２°以下であるようにした。

- この振幅においての10周期ごとの経過時間を190周期まで計測し、実験結果記入用紙に記入した。（ただし、念のために210周期まで計測してある。）

- この結果から実際に10周期にかかった時間を計算し、Ｔの平均値を求め、さらにここから残差ｒi（平均値－実測時間）およびその二乗を求め、これらからΣｒiおよびΣｒi2を求めた。

- Δ(ｌ＋ｒ)≒Δｌおよび(ｌ＋ｒ)からを求め、さらにΣｒIとΣｒi2から最小２乗方によってΔＴを算出し、ここからを求めた。これらの値を（９）式に代入してを得た。

- （５）式からｇ’を、（８）式からｇを求め、ｇについては⑩のに代入してΔｇを求めた。これらの値を実験結果記入用紙に記入した。

- 成す角αが２°を越えるような振幅の時についても実験を⑧～⑪同様に行った。

- 実験結果

以下の実験結果記入用紙に書いた。

- 考察

- Bordaの振子に対する単振子の相当長を求めよ。

理想的機械である振子の周期はT＝2π で与えられるのに対し、Bordaの振子に於いてはT＝2π である。2式を比較することによりｌ＝が得られる。これがBordaの振子に対する単振子の相当長である。

- 針金の質量を計算に入れるとすれば、（５）式はどうなってくるか。

式への影響があると考えられる要素はBorda振子を剛体とみなした場合の質量Mとその重心Gの位置である。Mは微小に増加し、Gは支点Oの側に微小に近づくと言える。つまりｈ（＝ｌ＋ｒ）が微小に短くなるということである。この重さをM＋ｍとし（ｍは針金の重さ）、長さをｈ’とする。ここで（３）式より

T＝2π である。一方I＝IG＋（M＋ｍ）ｈ’2から改めてIを求めた場合（針金の重心は中点にあるとする）、ｈ’を（ｈ＋Δｈ）として書き、原点を新たな重心とすると

０＝

よりΔｈ＝－ｈ

であることが分かる。重心を通る軸まわりのモーメントは球がMｒ2、針金（剛体とみなす）がｍｈ2であるので、それぞれに平行軸の定理を利用することで、重心移動後のBordaの振子の慣性モーメントが分かる。

慣性モーメントI’は以上より

I’＝M（Δｈ2＋ｒ2）＋ｍ（Δｈ2＋ｈ2）＋（M＋ｍ）ｈ’2

※｛　｝内が重心軸まわりのモーメントを表す

ここでｇにおけるTは計測値であるので針金の質量を考慮した場合にもその値は変化しない。（むしろ、実験での計測値は針金の質量が意図することなく含まれている。）よって結局ｇの値はの変化量に依存することになる。経験上の知識から、重心が支点に近くなった場合には周期Tが短くなることが分かっているので、

T＞T’である。T＝2π 　であり、Tが減少していることを考慮すると、が小さくなっているということである。従って針金の質量を考慮した場合、微小ながらｇは減少するだろうことが言える。

- 周期の平均値をとる場合、ｔｎ＋10－ｔｎのｎ＝0、10、20…200までの平均値からｔを求める方法を用いなかったのは何故か。

平均値を求める計算を実際に書いてみると分かるが、

周期T＝｛（ｔ10－ｔ0）÷10

（ｔ20－ｔ10）÷10

（ｔ30－ｔ20）÷10

・

・

・

（ｔ190－ｔ180）÷10

（ｔ200－ｔ190）÷10 ｝÷20

であり、÷10を外に出すことにより、ｔｎ＋10－ｔｎの前項とのｔｎ＋20－ｔｎ＋10の後

項が相殺しあい、結局T＝（ｔ200－ｔ0）÷10÷20となる。この式は即ち単なる200

周期測定したときの単純な商で、測定は一回しか行われなかったことになってしま

う。これでは厳密かつ誤差を考慮した計算が出来ないのである。

（４）「Bordaの振子というには少なくともｌは0.01cmまで詳しく、は10－4よりよ

い相対精度で測定しなければならないことを意味している。このことを満たさない

限り、この実験はBordaの振子として扱うことができない」のは何故か。

ｌについては、ノギスによって測定されるｒの値が0.001cmまで測定可能であるこ

とに依存している。ｌが0.1cmまでしか詳しくなかった場合、ｒの最小の桁がいく

つであろうとも、ｌの最小の桁に対して全く影響を持つことが出来なくなってしま

う。これがｌが0.01まで詳しい必要がある理由である。

次に、についてだが、計算においてこの数値を使う必要があるのは（９）式で

ある。（９）式において、実際の実験結果の数値を参照した場合、

＝9.82×10－5である。この値は0.982×10－4とも書ける。一方で、

が10－4より悪い精度だった場合、の数値の影響は相対的に無視される大

きさとなってしまう。10－4よりよい精度だった場合にはストップウォッチによる計

測が厳密であったことになるため、特に問題は生じない。よって、、は10－4よ

りよい相対精度で測定する必要がある。

（５）このBordaの振子においては、ナイフエッジの慣性モーメントは考慮されていない。　　　それでよいのか、そしてその理由を述べよ。

ナイフエッジのみを振動させた時にも、周期Ｔを２秒程度であった。このナイフエッジの周期をＴｎと書き、その値は振り子の周期Ｔとほぼ同値であったと考えた場合、Borda振子の周期はT＝2π であるので、ナイフエッジの慣性モーメントをＩn、質量をｍｎ、重心と支点との距離をΔｘと書くと、

Ｔｎ＝2π

が成り立っている。ナイフエッジを振ってみるとその重心の位置により周期が大きく変化するので、Δｘが小さな値であることは分かる。仮にｍnをＭの10分の１近い重さであったとして、ｈ＝約100cmに対してΔｘはせいぜい２～３cmである（ナイフエッジそのものの長さがないため）と考えられるので、Ｉ/Ｉnが1000程度になるのは想定できる。

一方で、ナイフエッジと振子を独立した機関と考えると、その合成対のモーメントＩｆ＋ｎは単純和Ｉ＋Ｉnである。実験結果のｇについてその値はＩと直接比例関係にあるが、ここでＩの値が1000分の１単位で変化しても、実験結果は978.7･･･であり、誤差範囲は０．８３１である故に誤差範囲に収まる数である。よってナイフエッジの慣性モーメントは無視できる。（ただし、これらの値はあくまで憶測にすぎないので、無視するにあたってもその値の大きさを測定してから無視できるものであるかどうかを考慮したほうがベターだと思われる。）

６）実験結果に関する考察

実験結果は実験で求められた値Tを少数第２位まで用いた場合には結果は定数表の

値に誤差の範囲内で収まらなかったが、少数第3位まで用いた場合には定数表の値

に近いものが得られた。とはいえ、この実験においては改善できる点がまだいくつ

も見つかる。まず、振子の長さｌの測定だが、外に適切な測定法があるのかどうか

分からないが、中空での長さの測定にはかなりの無理がある。目の位置によって長

さは違って見える上に、ものさしが振り子と垂直となっているかどうかも微妙であ

る。

（５）のナイフエッジの慣性モーメントもそうだが、出来れば空気抵抗も考慮すべ

きであろう。

また、周期の測定も目測では誤差が大きいのでは、と考えられる。逆に、この程

度の正確さであるので、振子が明らかに楕円軌道を描いていたとは考えられないが、

これも目測であるからには判断がしづらい。人間の手から振子はスタートしている

ので、必ず直線軌道を描くようにさせるのは難しい。

- 感想

ｇを何度も計算させられて疲れました。相変わらず実験前には理解が難しかった理論が実験後には理解できるようになるのは驚きとしか言えません。やはり科学分野においては何事にも実験が大切ということがよく分かります。

また、今回の実験において力学や物理学で学んだものの理解できず、さらには使い方も分からなかった慣性モーメントの何たるかが分かりました。