１．目的

振り子の長さと周期の測定から得られる重力加速度をある望む精度で求める。そのためにどのような工夫が必要かを検討し、間接測定における誤差の問題に注意してより正確な数値を測定する。

２．理論

ⅰ) 単振り子と実態振り子

右図のように、水平固定軸Oのまわりに剛体の重力による回転運動の方程式は、空気・支点の抵抗などを無視すれば、

Id2θdt2=−Mghsinθ　　…(1)

ここで、θは、鉛直線と、支点Oと重心Gを結ぶ直線間の角で、それが相当小さい(5°以下)であれば、sinθ≒θと近似できるから、

d2θdt2=−MghIθ

ゆえに、この単振動の周期をT0とすれば、

T0=2πIMgh　　…(2)

∴g=4π2T2⋅IMh

そのｇを測定するには、周期Ｔ、針金の長さL、球の半径rを測定すればよい。ところで、よく知られている単振子が、重りを質点とみなす点で理想的機械であるのに対して、Bordaの振り子は重りに有限な大きさを考慮したという点でより実体的機械である。Bordaの振子により重力加速度gを求める式は、

g=4π2T2(l+r)1+2r25(l+r)2　　…(3)

（L：糸の長さ、r：重り球の半径、Ｔ：周期）

{  }内の第１項が単振動の場合を表し、第２項が重りを実体とみたときの補正項（Bordaの補正項）になっている。実験で使用する振子はl≒100cm、r≒20cmとして、Bordaの補正項は1.6×10－4の程度となる。このことはBordaの振子というには少なくともlは0.01cmまで詳しく、ΔT/Tは10－4よりよい相対精度で測定しなければならないことを意味している。さもないと、本実験の表題も「Bordaの振子、実は単振子による…」と改めなければならない。なぜなら、測定誤差がBordaの補正項を上回ることになってしまうと補正項の意味が全くなくなってしまうからである。以上のことはまた、単振子として取り扱っても10－4程度までは実験可能なことを示している。Bordaの振子の真価を発揮するには、少なくともlを0.01cmまで、周期測定の時刻は0.1秒まで読みとり、かつ10－3周期以上測定しなければならないが、本実験では振子の190回分の振れで1000周期分の測定をしたことになる巧みな方法を使うのでこれでよいとする。

ⅱ）振幅の影響

ところで、上で述べた(3)式は近似式である。そこで、「近似式(1)や(3)が問題にしている精度内で成立する為にはθの振幅α(|θ|≦α)をどの位の大きさにして実験を行えばよいか」ということが問題となる。このことを調べるにはsinθの展開式

sinθ＝θ－16･θ3+1120･θ5－……

において、第2項まで考慮すればよい。この時(１)式は、

Id2θdt2=−Mgh1−16θ2θ　　　…(4)

となる。(4)式のθ3に比例する項はθに比例する項で表わされる力のモーメトを常に減じる働きをしているから、周期ＴがT＞T0となる。正確に周期Tを求めるには、（1）式をtについて積分することによりdθ/dtを求め、

T=oTdt=40αdtdθdθ

の積分を行えばよい。その結果は、角度の振幅αの2次の項までとると(これは微分方程式(4)式を解いたことに相当する)、

T=T01+116α2=2πIMgh1+116α2   …(5)

となる。

したがって、重力加速度gを求める式は(3)式に振幅の影響を示す補正項が加わって、

g=4π2T2l+r1+2r25l+r+18α2　　…(6)

となる。(ここで、α4の項、第2項と第3項の積の項は小さいとして無視している。)(1)式以下の議論にあるように、周期Ｔは10－４よりよい相対精度で測定しなければ(1)式を使う意味がないが、これと同様の考察から、周期におよぼす振幅の影響がこの程度よりおおきいときには、(1)式のかわりに、それを考慮に入れた(6)式を用いなければならないことがわかる。したがって、振幅の影響の項がBordaの補正項以下になるための条件は、

18α2<1.5×10−4

となり、これから　　　　　　α＜3.5×10－２(rad)～2.0°

が得られる。これから、(3)式を用いるためには振幅を大きくても2°以内に制限しなければならず、振幅がそれ以上の場合は(6)式を用いる必要がある。

３．実験方法

ⅰ）実験器具

Borda振り子、150cm金属製ものさし、ノギス、球形錘

水準器、ナイフエッジ、ストップウォッチ

ⅱ）実験手順　（4ページの図参照）

1．壁(不動柱)に取りつけられた台Aの上にU字形水平台Bをのせる。Bに水準器をのせ、ねじC1、C2を調節しながら、Bを水平にした。次に、Bに水準器を別の方向にしてのせ、確実に水平になるようにした。

2．エッジＥだけを水平台に置き、10回ほど振らせてその周期Tを測定し、Tが約2秒になるようねじＤを調節した。これは、エッジに対する強制振動を共振の状態にして、なるべく全体の周期に影響なくするためであった。

3．ノギスで球の直径を測定した。

4．約１ｍの針金の端それぞれに、エッジＥ、球形錘Ｇをつけ、図のようにエッジを置いて、lを測定した。

5．振り子の支点から目盛り板までの長さをL、振れ幅をxとすると、

tanα＝x/L 　　より　　α＝tan-1(x/L)     …(7)

という関係が成り立つので、(7)式よりαをもとめて振り子を振動させた。

6．測定開始前から振り子を振らせ、単振動していることを確認してから、振り子の速度が0になるところ(右端)を基準とし、t0 ＝０としてストップウォッチをスタートさせ、以後t10、t20、…、t190まで測定した。

7．α＝～2°の時とα＝5°～の時について、5．、6．の順に測定し、実験結果を指定用紙に記入した。

４．誤差の検討について

測定結果を表わすのに平均値を揚げるだけでは十分でない。測定誤差、或いは精度をあわせて明示しなければならない。たとえば、

g＝980±0.4cm/sec2のようにあらわす。そのためにはgを求める根拠となる測定値、この場合、T、l、rなどの精度が知られていなければならない。振子の長さは、l+rという組合せで計算式に現われている。普通lは金属製ものさし、rはノギスで測定する。したがって、rは1000分の1cm程度まで読み取れるが、一方lは100分の1cｍまで読み取るのがやっとである。いまlを測定した結果⊿lが±0.02cm程度の精度のであったとすれば、rの読みがそれより精密であったとしても、(l+r)の相対誤差は±2×10－4程度となってしまう。このことは、平均2乗誤差が、

Δl+r=Δl2+Δr2≈Δl　（∵⊿l≫⊿r）

となることを示している。Tの場合、測定は100周期について10回おこなわれている。100周期分1回の測定については、ストップウォッチの読み取り誤差の 1/100を⊿Tとすればよいが、10回の測定の平均値についての誤差はこれよりも小さくなることが期待される。この場合、誤差は10回の測定値のバラツキ(分布)を統計的に考慮して推定すればよい。

また、gの誤差⊿gについて、(6)式の対数をとると、

logg=log4+2logπ+logl+r−logT

ただし、ここでは(3)式または(6)式の｛　｝内の１にくらべて小さい項は省略してある。両辺微分すると、

Δgg=2Δππ+Δl+rl+r−2ΔTT

ここで、⊿(l+r)や⊿Tは正にも負にもなる可能性があるので、

|Δgg|=2|Δππ|+|Δl+rl+r|−2|ΔTT|　　　…(7)

πは十分な桁数まで知られているので⊿π/πを前の二項にくらべ無視し得るようにとることができる。これでおよその誤差の検討をつけることができるが、(7)式の等号は各直接測定の誤差がともに悪く重なった場合に相当するので、誤差を必要以上に見積もっていることになる。より適切な誤差としては

Δgg=2ΔTT2+Δl+rl+r2

でもとめればよいことになる。

５．実験結果

実験結果について、α＝～2°の時の表を6ページに、α＝5°～の時の表を7ページに記しておく。

６．考察

α＝1.72°の時　　　g＝980.15±0.13(cm/s2)　　g´＝980.14(cm/s2)

α＝5.15°の時　　　g＝980.35±0.13(cm/s2)　　g´＝979.35(cm/s2)

文献値(定数表の値)　  g＝979.763(cm/s2)

となり、どちらもほぼ文献値に近い値が得られた。また、(g－g´)の値がα＝1.72°の時よりもα＝5.15°の時のほうが大きくなっている。この理由としては、振幅の補正が考えられる。αが小さい時には振幅の影響はほぼ0と考えてもそれほど問題はないが、αが大きくなるつれて振幅の影響が無視できなくなることがわかった。

問）　周期の平均値をとる場合、はじめの10周期の時間から平均を求め、次の10 周期から2つ目の周期を求め、次々に200回まで20個の平均を求め、それらを更に平均するというにはナンセンスである。なぜか？

この理由を以下に述べる。

はじめの10周期の平均を (t10－t0)/10　とすると、

次の10周期の平均	は　　(t20－t10)/10　となり

・

・

・

最後の10周期の平均は   (t200－t190)/10　となる。

これらを更に平均すると、

{(t10－t0)/10＋(t20－t10)/10＋……＋(t200－t190)/10}/20

=(t200－t0)/2000

となってしまい、これでは最初と最後だけ測定して平均を計算したことと同じであり、t10～t190の測定値が意味をもたなくなる。さらにt0とt200だけの測定値を用いるとさらに大きな誤差を含んだ結果となってしまう。このことから、この方法はナンセンスであるといえる。

問）　1ページの(1)式にナイフ・エッヂの慣性モーメントが考慮されていないが、それでよいのか？また、その理由は？

理論より、

g=4π2T2⋅IMh　(Ｉ：支点のまわりの慣性モーメント)

の式においてI/Mhは単振子の場合lに相当し、Bordaの振子においては、

l+r+25⋅r2l+r　　(ｒ：球の半径)

に相当する。全体の慣性モーメントは各部分の慣性モーメ

ントの和に等しいから、

I1：ナイフ・エッヂを除いた、慣性モーメント

I2：ナイフ・エッヂのみの慣性モーメント

M1：ナイフ・エッヂを除いた質量

M2：ナイフ・エッヂのみの質量

h1：ナイフ・エッヂを除いた、回転軸からの距離

h2：ナイフ・エッヂのみの、回転軸からの距離

とすると、

I＝I1+I2

Mh=M1h1+M2h2

になる。

実験手順の2．によっておもりをつけた後とほぼ同じ周期で振動させ共振するようにしたから、理論より周期Tは

T=2πIMgh	 ≒2πI2M2gh2 ＝2πI−I1Mgh−M1gh1

となり、ナイフ・エッヂに対する強制振動を共振の状態にすれば、ナイフ・エッヂの慣性モーメントを考慮しなくてもよいことがわかる。

７．感想

今回の実験は、普段物理の学習で最もよく用いる重力加速度の測定だったため、十分に興味をもって望むことができた。実験の中身は、同じ作業の繰り返しで大変であったし、より慎重な計測値を必要としたため神経を使ったが、文献値に近いがえられたためほぼ満足のできる結果が得られてよかった。