１．目的

Ewing法によりYoung率を測定する。また、間接測定における結果の信頼性について考察する。実験中にグラフを作成し、測定の状況を直感的に表現する。

２．原理・理論

Ewing法とは、実際に肉眼で測定するには小さすぎる物質の変位の測定を光てこを用いることにより実現させた方法である。試験棒と補助棒を用意し、試験棒の沈みの変位を平面鏡と望遠鏡と尺度によって測定し、平面鏡と尺度の距離を考慮して実際の変位を算出する。この方法はTelescope&Scaleの方法と呼ばれる。この方法を用いてYoung率を算出するのである。詳しくは実験方法の項で説明する。

間接測定によるYoung率の算出のしかたを説明する。

一様な棒を曲げたとき、図１のように中層

dx,dθ，曲率の中心Ｃをとる。この時中層

からｚの距離にある断面dSの平行層のひず

みとして

ρ+zdθ−ρdθρdθ=zρ

また、この層に加わる張力をdFとすれば、

Young率の定義から、

E=dFdSzρ　　　∴dF=EρzdS

ゆえに、断面に加わる曲げモーメントとし

てＬとしては、

L=dF⋅z=Eρz2dS=EIρ

ここで、I=z2dSは、断面Ｓが中層との交

線のまわりの慣性モーメントに相当するもの

を表す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１

次に、図2のように、長さがℓの片持梁の

中層を考えるとき、一端にＭのおもりを掛け

たため、Ｏからの距離がxであるdxの部分に

相当する微小降下をdeとすれば、

de=ℓ−xdθ=ℓ−xdxρ

ところが、この際の曲げモーメントは、

L=EIρ=Mgℓ−x

であるから、上二式より曲率半径ρを消去し、

de=MgEIℓ−x2dx

したがって、一端降下としては、

e=MgEIℓ−x2dx=Mgℓ33EI　　　　　　　　　　　　図２

ところが、厚さa、幅bの角棒を、図３のように、距離がℓの水平支点間に支え、中央にＭのおもりを掛けた際の中点降下としては、上式のℓの代わりにℓ2を、MgのかわりにMg2を、I=a3b12とおくことによって、中央降下として、

e=12Mgℓ233Ea3b12=Mgℓ34a3bE

したがって、棒のYoung率は、

E=ℓ34a3b⋅Mge　　　　　　　　　　　　　　　図３

そして、中点降下eをtelescope&scaleの方法によって測定するとすれば、

e=zΔy2x

ここで、xは鏡と尺度との距離、Δyはおもりによる望遠鏡の読みの移動、zは鏡における支点間の垂直距離である。

３．実験方法

（ⅰ）試料の支点間距離の測定

メジャーで測定した。0.1mmまで読み、読み取り誤差は0.1mmとした。

（ⅱ）試料の寸法の測定

試料棒の厚み、幅を測定した。ノギスで各五箇所測定し、平均値と平均二乗誤差を求めた。

（ⅲ）鏡台の支点間距離の測定

鏡台の支点の先端にインクをつけ、紙面に印をつけた。三点が作る二等辺三角形の高さを求めた。定規で作図し、メジャーで0.1mmまで読み、読み取り誤差は0.2mmとした。

（ⅳ）重りの質量の測定

重りをのせる順番に１～５の番号をつけ、上皿天秤を用いて質量を測定した。また、それらの順に積み重ねた場合の合計質量をそれぞれ求めた。

（ⅴ）光テコの組み立て・調整と、スケールと鏡の間の距離の測定

ａ）鏡台を試料の中央にのせ、鏡面が垂直、かつ正面を向くようにした。

ｂ）望遠鏡の十字線がはっきり見えるように接眼レンズの焦点を調節した。

ｃ）鏡の中のスケールの目盛りが望遠鏡の視野に入るように望遠鏡のスタンドの位置を調節した。

ｄ）スケールの目盛りがはっきり読み取れるよう、望遠鏡のピントを調節した。

ｅ）スケールと鏡の距離をメジャーで測定した。この場合読み取り誤差は他よりかなり大きくなるが、計算上は0.1mmとした。

（ⅵ）たわみの測定とｙ－Ｍグラフの作成

重りの受け具を、図４のように重りに

よる力が試料の幅全体に平均してかかる

ように中心にセットした。最初に０番目

の重りをのせて安定させ、y0を読み取っ

た。方眼紙に結果をプロットし、直線性、

増減時の差を確認しながら、重りを加え　　　　　　　　　　図４

る毎のスケールの目盛りy1,y2⋯,y5を読み取った。重り五個で測定した後、もう一個のせてすぐにはずし、y5′を読み取った。その後一個ずつ取り除いていき、y4′,y3′⋯y0′を順次測定した。

（ⅶ）たわみ率の計算

グラフの傾き、S=ΔyΔMをたわみ率として、

Si=yi+3−yiMi+3−Mi,(i=0,1,2)のように測定点を選ぶことによって増・減の往復で六個のＳが得られるので、これより平均値、平均二乗誤差を算出した。

（ⅷ）Young率の計算

Young率を求める式は理論・原理の項より、

E=ℓ34a3b⋅Mge、ただし、e=zΔy2x

つまり、

E=ℓ34a3b⋅2xz⋅g⋅1S

となる。ただし、g=9.79763(m/sec2=Nkg)としてYoung率を算出した。

（ⅸ）相対誤差の計算

ΔEE=3Δℓℓ2+3Δaa2+Δbb2+Δxx2+Δzz2+ΔSS2

より、相対誤差を算出した。

４．実験結果

実験結果は表１、表２、グラフ１に示す。

５．考察

教科書の参考値：10.06×1010[Nm2]

測定値：9.91±0.41×1010[Nm2]

となり、測定誤差内に入っていた。実験中も精度に注意して実験することができ、良い結果がでたと思う。ただスケールと鏡の距離の測定のとき、測定誤差は0.1mmとしたが、実際は誤差はもっと大きかったと考えられる。その点では少し信頼性が欠けると言える。

たわみ率の計算のときに３つおきのデータからＳを求めたが、その理由について考察する。この実験では往復で１２のデータが採取できたが、この限られたデータを最大限利用できるのが３つおきであったと考えられる。例えば２つおきや１つおきでＳを求めると、Ｓはたくさん得られるがデータの間隔が近すぎるため、直線性などを確認しづらくなってしまう。また、計測ミスなどによる著しく外れた値に対する柔軟性も失われてしまう。また、４つおきや５つおきにすると、得られるＳの数が少なくなってしまい、平均を取る意味が薄れてしまう。以上のような理由から３つおきにＳを算出した、と考えた。

長さというひとつの物理量についていろいろな測定法を使い分けた理由について考察する。長さを測る場合、重要となるのは相対誤差であり、同じ0.1mmといっても測る長さによって意味合いが違ってくる。例えばスケールと鏡の間の距離(１m台)では0.1mmというのは測定誤差として充分小さいが、試料棒の寸法(数mm)の測定では0.1mmというのは誤差としては大きすぎる。試料棒のたわみの測定に至ってはなおさらである。よってこれらの場合にはもっと精密に測定できる測定方法を用いるのである。以上の理由から測る長さによって使い分けたものと考えた。この考察から、上にも述べたようにスケールと鏡の距離の測定誤差を0.1mmとした点に疑問を感じた。