# 目的

Ewingの装置に金属棒を横たえ，重りによってこれをたわませる際の中点降下を，光のてこの方法によって測定して，その棒のYoung率を測定すること。

# 理論

一様な棒を，1図のように曲げたとき，伸縮のない

中層ｄxが曲率の中心Cを見込む角をｄθとし，曲率

半径をρとすれば，中層からzの距離にある断面dsの

平行層の伸びとしては，

また，この層に加わる張力をdFとすれば，Young

∴dF=Eρzds率の定義から，

ゆえに，断面に加わる曲げモーメントLとしては，

次に，2図のように，長さがｌの片持梁の中層を考え

de=l−xdθ=l−xdxρるとき，一端にMの重りを掛けたため，Oからの距離がxであるdxの部分に相当する微小降下をdeとすれば，

ところが，厚さａ，幅ｂの角棒を，3図のように，距

離がｌの水平支点間に支え，中央にＭの重りをかけた際

の中点降下としては，上式のｌの代わりに　を，Ｍｇの代わりに　　　を，

とおくことによって，中央降下として，

したがって，棒のYoung率は，

そして，中点降下ｅをtelescope＆scaleの方法によって測定するとすれば，

であるから，これによって，

# 装置

Ewingの装置，望遠鏡＆スケール，ノギス

# 手順

- 資料の支点間距離ｌの測定

メジャーで測定し，0.1mmの位は目分量で読み取る。

- 資料の寸法の測定

資料棒の厚みａ，および，幅ｂを測定する。これらの値は支点間距離ｌに比べて小さいので，メジャーで測ったのでは有効数字の桁数が十分には得られない。そこで，ノギスを用いて測定する。

- 鏡台の支点間距離ｚの測定

鏡台の支点(３本の足)の先端にスタンプインクをつけ，ノートの紙面に印をつける。３点が作る三角形の高さを測定する。

４．重りの質量ｍｉの測定

上皿天秤を用いて質量ｍ1，ｍ2，…ｍ5，を測定しておく。また，それらを順に積み重ねた場合の合計質量Ｍ1，Ｍ2，…Ｍ5を，それぞれ求めておく。

- テコの組み立て,調整と,スケールと鏡の間の距離ｘの測定

ａ：鏡台を試料の中央に乗せ,鏡面が垂直,かつ,正面を向くようにする。

ｂ：望遠鏡の十字線がはっきり見えるよう,接眼レンズの焦点を調節する。

ｃ：望遠鏡と鏡のおよそ2倍の距離に人を立たせ,衣服の模様などがはっきり見えるよ

う,望遠鏡のピントを調節する。

ｄ：鏡の中のスケールの目盛が望遠鏡の視野に入るよう,望遠鏡スタンドの位置を左右

に調節する。

ｅ：スケールの目盛がはっきり読み取れるよう,望遠鏡のピントを調節する。

ｆ：スケールと鏡の間の距離ｘを測定する。

- たわみの測定とｙ－Ｍグラフの作成

重りの受け具を試料の中心に,重りによる力が試料の幅全体に平均してかかるようにセットする。(図参照)最初に0番目の重りをのせ,装置を安定させｙ0を読み取る。グラフ用紙に結果をプロットし,直線性,増・減時の差,等を確かめながら,重りを加えるごとの望遠鏡・スケールの目盛ｙ1,ｙ2,…ｙ5を読み取る。重り5個のｙ5を測定し，もう1個の重り(質量は計測しない)をのせた後，すぐに取り除いてｙ5’を読み取る。以下，順次ｙ0’まで読み取る。

- たわみ率の計算

グラフの傾き，S=⊿ｙ/⊿Mをたわみ率と呼ぶことにする。

のように測定点を選ぶことより増・減の往復で6個のSが得られることになる。これからSおよび⊿Sを計算する。

- Young率の計算

･･･①　Young率Eを求める式は，

E=l34a3b⋅2xz⋅g⋅1Sである。ただし，ｇは重力加速度，ｅはたわみによる中点降下である。①の後半の式を前半に代入し，Ｓ＝⊿ｙ/⊿Ｍを用いて書き直せば，

となる。ここで，１/Ｓの係数は，試料および測定系で決まる定数となる。

# 測定データ，結果

測定データ…別紙参照

# 考察

<メジャーのたわみによる誤差の影響>

ｌはメジャーによって測定された。このとき、メジャーはどうしてもたわむことになり、正確にｌは計測できていない。この誤差がどれくらいかを考えてみる。

a=b2−c2=0.399522−1.0×10−32まず、メジャーによる実測値を右図の2斜辺の和と近似する。(ただし2つの斜辺の長さは等しいものとする。)また、高さ　　　　　　　　と仮定する。さらに、２b=0.3995(m)　(実測値)　だから、

となり、誤差は、

であるから、これは有効桁外であるため無視できる。

＜教科書P76の問い＞

同一質量Mの金属で、同じ長さｌの正角棒と丸棒を作ったとすると、同一荷重に対する中点降下の比はどうなるか？

e1=Mgℓ34a4E正角棒の断面が一辺の長さａの正方形とすると、理論より、

e2=12Mgℓ233EIまた、同一金属だから、Young率は等しいので、丸棒の直径をdとすると、

e2=4Mgℓ3πd4Eここで、Iは断面２次モーメントで、　　　　　だから、

よって、

e2e1=16a4πd4

となる。