全体の目的

顕微鏡用対物マイクロメーターを回折格子として利用して格子の構造を反映した個性的回折パターンを得ることにより、波の回折・干渉についての理解を深める。

また、空気中と水中で回折を行わせてそれぞれの中での波長を求め、更にそれらの比から屈折率を求めることによって、波の屈折についての理解も深める。

実験その一

0. 目的

(ⅰ) 光の干渉現象を観察して、波動性を検証する。

(ⅱ) 空気中及び水中での波長を測定する。

(ⅲ) 波動論の立場からの屈折率と波長(または速度)との関係を理解する。

1. 使用器具等

光源：He－Neレーザー

回折格子：顕微鏡用対物マイクロメーター(最小0.01mm目盛)

透明樹脂性円筒容器(仕切板の片面は容器の中心を通る)

巻尺、ビーカー、セロテープ、ワイパー、関数付電卓、A4方眼紙

2. 配置

下図参照。円筒容器の仕切板及びスクリーンは光軸に垂直におく。

対物マイクロメーター

方眼紙

(A4)

光　源

円筒容器

スクリーン

｢物理実験の手引き｣ p.19 図1

3. 実験手順・原理・考察

A. 空気中での波長測定

(a) 対物マイクロメーターを容器の仕切板の中心を通る側の面に固定した。このと

き、目盛の刻んである面がスクリーン側に向くようにした。刻みはガラス板の

中央に描かれた円の中心部分1mm程度の範囲に限られているので、光をそこに

当てるように注意した。

(b) 光がうまく刻みに当たれば、スクリーン上に格子を通り抜けた回折光の干渉に

よって生じた斑点(スポット)が現れる。このとき、スクリーンの位置を前後に

調節し、スポットがグラフ用紙の読み取り易い所に来るようにすれば、スポッ

トがほぼ等間隔にならんでいることも分かりやすい。5次までのスポットの位

位置をグラフ上に印した。

(c) 使用する対物マイクロメーターは通常の物差しの目盛と同様になっている。ス

クリーン上に現れる明るい回折パターンは(1/100mm)間隔の細かい格子による

ものである。そして、その間に現れる少し弱い明るさの、及び、さらに弱い明

るさのスポットはそれぞれ、(5/100)mm間隔、及び、(10/100)mmの粗い格子に

よるものである。

干渉によって回折光が強め合う条件が

d⋅sin(θm)=mλ　　　　(1)

(d：格子間隔，λ：光の波長，θm：ｍ次の回折角，ｍ：正負の整数)

と書けることから、上記の現象を理解した。

(d) 上記(c)の説明から、強いスポットはd = (1/100)mmの細かい刻み間隔に対応す

ることが分かる。±m次の強いスポット間の距離(2ℓm)と、格子とスクリーン間

の距離(L)とを測定し、tan(θm) = (ℓm/L)を求めた(実験結果記入用紙参照)。

このとき、tan(θm)≒θm(rad)(θm(rad)≪1)と近似して計算した。

次に(1)式から得られる、λ=d⋅sin(θm)mの関係を用い、各次数についてレーザ

ーの光の波長を求めた(実験結果記入用紙参照)。

(e) 以上の波長λの評価法では、(ℓm/L) = tan(θm)≒(θm)≒sin(θm)という関係を用い

ているが、これはλ≒d･(ℓm/L)/mと近似したことと同等であるから、その誤差

⊿λは教科書｢物理実験｣§3-4(p.14)によって、

Δλλ=Δℓmℓm2+ΔLL2　　　　(2)

から求めた(実験結果記入用紙参照)。

(f) (1)式より、sin(θm) = (λ/d)･mの関係が期待される。

sin(θm)をmに対してプロットし、比例関係を確かめた。

次に、グラフ上の各点にできるだけ近くなるよう1本の直線を引いた(以上、本

レポート8頁参照)。

その勾配を(λd)とし、λを求めた(実験結果記入用紙参照)。

求めたλと(d)で求めたλとを比較し、この整理法では次数mの大きい測定値

ほど重視されていることを確かめよ。

→実験結果記入用紙の値をみると、次数mの大きいときの波長とグラフの勾配

から求めた波長は、確かに近い値を示していた。

(g) He－Neレーザーの波長は6328Å(= 0.6328μm)であることが知られている。

ここで、1Å = 10-8cmである。

λが測定誤差Δλの範囲内で一致していることが確かめよ。

→実験結果より、λ+Δλ=6334±60(Å)である(実験結果記入用紙参照)。したが

って、誤差の範囲内で一致していることが確かめられた。

ここで、対物マイクロメーターのガラスの厚みの影響を検討せよ。ただし、容

器の材質の屈折率を1.50とする。

→ガラス板(対物マイクロメーター)の目盛のある面(スクリーン側の面)に届く

までは、光は、仕切板・対物マイクロメーターに対して垂直に進行するため、

途中では屈折せず直進し、ガラス板の目盛のある面ではじめて回折を起こす。

したがって、対物マイクロメーターのガラス板の厚みの影響はないと考えら

れる。

B. 水中での波長測定

(a) 次に、容器のスクリーン側の半分に水を入れた。

入れる前にパターンがどう変化するかを予測しておき、実際の結果と比較して

て見よ。

→(1)式より、sin(θm) = mλ/dである。水中での波長は、空気中でのそれよりも

小さくなる。以上より、θmは小さくなる。したがって、スポットの間隔は狭

くなると予測され、実験の結果も予測通りであった。

(b) 水を入れる前と同様な手続き(A. 空気中、(a)～(f))を用いて、光の波長λ及び誤

差Δλを求めた(実験結果記入用紙参照)。光を強め合う条件(1)が水中で成

立っていることから、求まった値は水中における光の波長である。

(c) 先に求めた空気中でのλと、得られた水中でのλとの比、(λaλw)は、水の屈

折率nを与える。n = (λaλw)より屈折率を求めた(実験結果記入用紙参照)。

さらに誤差⊿nを、Δnn=Δλaλa2+Δλwλwにより評価した(実験結果記入用紙

参照)。

実験その２

0. 目的

(ⅰ) 幾何光学的に水の屈折率を求める。

(ⅱ) 全反射の観察と臨界角の測定。

なお、屈折率の測定法としては、教科書｢物理学実験｣にあるような顕微鏡を用いる方法(§43)や分光計を用いる方法(§44)などがある。これらの方法は屈折の法則が既に確立された原理として組立てられている。これから行う方法は、屈折の法則そのものを検証しながら屈折率を求めようとするものである。分光計と組合せる等改良の余地がある。

1. 使用器具等

光源：He－Neレーザー

透明円筒容器(仕切板の片面は容器の中心を通る)

円筒容器を載せる台(円形グラフ用紙共)、ビーカー、関数付電卓、方眼紙(A4)

2. 配置

下図参照。

円の直径の位置示すしるし

水

光　 源

円筒容器

｢物理実験の手引き｣ p.22 図4

3. 実験手順・原理・考察

A. 屈折の法則の確認と屈折率

(a) 円筒容器を、その仕切板が円形グラフの一つの基準線に平行になるように、か

つ、その中心がグラフの中心と一致するように置いた。

(b) グラフ用紙に書かれたもう一本の基準線(二本の基準線は互いに直交している)

が、入射光と平行になるように台を設置した。光路は空気中では見えないが、

容器にあたったところは輝いて見えるので、これを用いて測定した。

(c) 円筒容器の光源と反対側の半分に水を入れた。水中の光路が眼で見えるように、

また、円形グラフの読み取りもできるように、電気スタンドによる照明を加減

した。

(d) つぎに、円筒容器を円形グラフの中心のまわりに回転させ、仕切板が初めの方

向(＝入射光と直交する基準線)と、60°,50°,40°,30°,20°,10°の順に置いた

とき(この角度が入射角iに等しい)、屈折光が容器の赤線となす角rを読み取れ。

→結果を下表に示す。

| 入射角i | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反射角r | 7.0° | 14.8° | 22.5° | 28.5° | 35.5° | 40.5° |

(e) 入射角iと屈折角rの関係を調べ、

(ⅰ) rの関数としてiをグラフに書け。

→本レポート9頁参照。

また、

(ⅱ) sin(r)の関数としてsin(i)をグラフに書け。

→本レポート10頁参照。

(f) 上記の(ⅱ)のグラフが直線に乗ったので(i=60°では少し直線から外れていた)

n=sin(i)/sin(r)　　　　(1)

という値が入射角によらない一定値となることが確かめられた。これが、空気

に対する水の屈折率と呼ばれる量である。

その値を求めよ。

→実験結果記入用紙参照。

得られた値と、先の実験(その一、Bの(c))で求めた(λaλw)の値を比較せよ。

→(その一) n +⊿n = 1.35 ± 0.02

(その二) n = 1.31

上記の2値と文献値1.33(｢物理実験｣参照)を比較すると、(その一)・(その二)

共、ある程度の精度で実験できたといえる。特に、(その一)の値は誤差内に

文献値と同じ値を含んでいるので、実験はかなり正確に行えたようである。

(g) 注意：上の実験では次の事実を利用していることを考える。

(ⅰ) 平行面板を通過した光の光路は入射光路と互いに平行であること。

(ⅱ) 円筒容器の中心を通る光は、容器の壁を通過するとき直進すること。

(ⅰ)　　　　　　　　　　　　　　　　(ⅱ)

屈折率n

γ

β

α

sinα= nsinβ, nsinβ= sinγより、

α=γ

故に、平行に進む。

B. 全反射と臨界角

(a) Aの実験に続き、水の入った部分を光源側に置き、円筒容器を円形グラフの中

心の回りに回転させ、屈折光の進む方向の変化を観察し、屈折光が仕切板に平

行になるときの光の入射角をグラフ用紙によって読み取れ。

→測定値は48.6°である。

これが臨界角iCである。iCより大きい角度で入射した光は屈折光として出るこ

とができず、すべて境界面で反射される。これが全反射と呼ばれる現象である。

(b) 数式を用いて扱うと、Aの実験に比べ、入射角と屈折角が逆になっているので

sin(i)/sin(r)=1n　　　　(2)

が成り立つ。sin(r)≦1及びn＞1であるから、(2)式よりsin(i)≦1/n＜1、つまり

sin(i)は1より小さい(1/n)の値を超えることはできない。0°≦i≦90°の範囲で

sin(i)は単調増加するから、iが

ic=sin−1(1n)　　　　(3)

より大きいときは、(2)式を満たさないことになる。

(c) (a)で得られた臨界角icと、Aで求めた屈折率nを使って(3)式より求めたicとが

一致しているか確かめよ。

→測定した臨界角はic = 48.6°であった。

Aで求めた屈折率n = 1.31を用いると(3)式よりic = 49.8°となる。

上記の2値間には、若干の差があるが、文献値の屈折率n = 1.33を用いると

ic = 48.8°と計算されるので、臨界角の測定はかなり精度よく行われたといえ

る。

[問]上の実験で容器の仕切板の影響を考察せよ。

→仕切板の屈折率をn0、水の屈折率をn、空気・仕切板間の入射角をi、反射角をr0、仕切板・水間の反射角をrとすると、屈折の法則より

sin(i)sin(r0)=n0, sin(r0)sin(r)=nn0

∴sin(i)sin(r)=n

したがって、仕切板の影響はないと考えられる。

全体の考察

本実験より、

sin(i)sin(r)=λaλw=n

(λa: 空気中の波長、λw: 水中の波長、n: 水の屈折率)

が成り立つということ、またそれによりより、光が波の性質を持つということも解った。

感想

今回は、対物マイクロメーターの刻みに光をうまく当てられず、それに時間をとられてしまったため、少々実験が長引いてしまった。実験結果により、光が波動性を持つことを再認識した。光は、波動性と粒子性という2つの性質を持つので、実験や学習において、とても興味深い対象物であると思った。