分光計による回折格子の定数の測定

‐精度の異なる測定値に対する付重平均法‐

目的

分光計により波長既知の単色光（今回の実験ではＮａランプ）を用いて、与えられた回折格子の線密度（単位長さ当りの本数）を算出する。

理論

図のように１ｃｍにつきｎ本の平行線を引いたガラス製回折格子に垂直に入射する波長λの平行光線が格子を通過してから、入射方向となす角をθとすれば、平行な対応光線間の光路差は

⊿＝ｄｓｉｎθ

となる。

したがって、

ｄｓｉｎθ＝ｍλ（ｍ＝１，２，３，…）…①

を満足する方向では光の強さが最大である。　ここで、ｄ＝（１／ｎ）は格子定数でｍはスペクトルの次数である。　したがって、回折角θを測定すれば、ｄが既知のときにはλが、λが既知のときには、ｎ＝ｓｉｎθ／（ｍλ）を変形して格子定数ｎが求められる。　これは光が強め合う場合を考えたものだ。　では、弱め合う場合をかんがえると、各スリットの相応点から出る光が消し合う方向であるから、隣倍スリットの相応点間からＰに達するまでにθの位相差を生ずる場合を考え、そのＰに最も近いスリットからの光がＰに達した時刻Ｔに光の変位が、ａｓｉｎ（ｗｔ）で示される戸する。　Ｐにおいての光の波動効果をＳとすれば、

Ｓ＝ａｓｉｎ（ｗｔ）＋ａｓｉｎ（ｗｔ＋θ）＋ａｓｉｎ（ｗｔ＋２θ）＋･･･＋ａｓｉｎ｛ｗｔ＋（ｎ―１）θ｝

ただし、ｎはスリットの総数であり、各項に２ｓｉｎ（θ／２）をかけてＳを求めると、

Ｓ＝ａｓｉｎ｛ｗｔ＋（ｎ－１）θ／２｝ｓｉｎ（ｎθ／２）／ｓｉｎ（θ／２）

となる。　ところが、θ＝（２π／λ）ｄｓｉｎθであるので、これを上の式に代入して、時刻ｔに関係なく、Ｓ＝０であるための条件は、

（ｎ／２）θ＝（ｄ／λ）ｎπｓｉｎθ＝ｐπ（ｐ＝１，２，３，･･･ｐ≠ｍｍ）

ゆえに、ｄｓｉｎ＝ｍλ＋（ｐ／ｎ）λ（ｐ＝１，２，３，･･･，ｎ－１）…②

で与えられる方向に暗線を示す。　故に、①で示す明線の間にｎ－１個の暗線を生じ、その暗線間が並ぶことになる。　①で示す以外の明線はスリットからの光の１部の効果が助け合うばかりで弱く、ｎが大きい時は、①で示す明線だけがはっきり見える。　今回の実験では、②からｐ＝１のときλ／ｎは非常に小さくなり、①の明線の幅は極めて細くなる。　θは正確に測定できるので，波長が既知なら、ｎが正確に測定できる。

さらに、精度の異なる測定値の平均の仕方，すなわち付重平均についてふれておく。　回折格子を用いた実験で格子間隔ｄの回折格子による波長λの光のｍ次の回折光が回折角φmのところに観測されるとすれば、それらの間にはｄｓｉｎφm

＝ｍλが成り立つ。　ｍ次の回折角φmより求められる格子の線密度をｎmと置けば、ｎmは

ｎm＝１／ｄ＝ｓｉｎφm／（ｍλ）

でもとめられる。　ここで測定値φmは測定誤差⊿φmを持つとすると

⊿ｎm＝ｓｉｎ（φm＋⊿φm）／（ｍλ）－ｓｉｎφm／（ｍλ）…③

となる。　③式はｓｉｎ（φm＋⊿ｄm）＝ｓｉｎφmｃｏｓ⊿φm＋ｃｏｓφm　　　ｓｉｎ⊿φmで、⊿φm（ｒａｄ）<<１だから：

ｃｏｓ⊿φm≒１、ｓｉｎ⊿φm≒⊿φmより⊿ｎm≒（⊿φmｃｏｓφm）／（ｍλ）となる。　さらに、φmも十分小さく、ｃｏｓφm≒１だから、⊿ｎmは近似式

⊿ｎm＝⊿φm（ｒａｄ）／ｍλ

を用いてもよい。　このようにして得られた⊿ｎmは、次数ｍにより一般に異なった大きさを持つ。　このように精度の異なる幾つかの実験値から最も確からしい平均値を求める場合は、当然、単なる算術平均ではなく，正確度の高い値を重視した平均相さを行わなければならない。

一般に、ｎ１，ｎ２，ｎ３，･･･なる値に重みW１，W2，W3，･･･を置いたときの平均値は、

ｎ＝（W1ｎ1＋W2ｎ2＋W3ｎ3＋…）／（W1＋W2＋W3＋…）

で表わされるが、このような平均を重価平均、付重平均という。　ここで重みWmは、ｍ番目の測定値ｎmの平均2乗誤差⊿ｎmを用いていると、

Wm＝（１／⊿ｎm）＾２

で与えられ、平均値ｎの平均２乗誤差⊿ｎは、Wmを用いて、

⊿＝√（１／ΣWm）

で与えられる。

実験装置

分光計、ガラス製回折格子、光源としてＮａ―ｌａｍｐ

（下の図においてＳはｓｌｉｔ、ＣはＣｏｌｌｉｍａｔｏｎ、Ｇはガラス製Ｇｒａｔｉｎｇ、Ｔはｔｅｌｅｓｃｏｐｅ、Ｄはｄｉａｌ、Ｖはｖｅｒｎｉｅｒである。）

実験手順

- 分光計から望遠鏡をはずす。　次に、C筒を動かして十字線がはっきり見えるように調節する。 B，C互いに固定しながらA筒を動かして遠方の物体(実験室の窓から見えるアンテナ)が良く見えて，しかも十字線との間に視差がないように調節する。　これは，望遠鏡が無限遠，すなわち平行光線に合わせるための操作であった。　なお、A，B，Cの筒の相対的位置が調整中変化しないように注意した。　調整した後、再び分光計に望遠鏡を取り付けた。　望遠鏡が回転軸と垂直になっているかどうかを確かめる。

- 無限遠にあわせた望遠鏡Tとほぼ一致する直線上に、ｃｏｌｌｉｍａｔｅｒをおき、そのｓｌｉｔの前にＮａ－Ｌａｍｐをつけて、Ｓの実像がＴの十字線Ｆ面にできて、Ｅから見て視差のないようにＴはそのままにして、Ｃの筒の長さを調節する。　これは、ｃｏｌｌｉｍａｔｅｒから出る光を平行にして，かつ望遠鏡の視軸と一致させるための操作であった。

- まずＳに光源としてＮａ－Ｌａｍｐをおけば、右の図のようにＴの視野の中央に０次，その両側に第一次，第二次、･･･と数本の黄色の線スペクトルがほぼ等間隔にみえる。　ただし、Ｄ線のｄｏｕｂｌｅｔ　Ｄ１，Ｄ２はＳを十分細くしたとき高次のｓｐｅｃｔｒｕｍでなければ分解しない。　なんとなれば、Ｄ１＝５８９６Å、Ｄ２＝５８９０Åで分解可能は、

λ／（ｄλ）＝５８９０／６≒１０００

となるから、第一次のｓｐｅｃｔｒｕｍではｇｒａｔｉｎｇの細線の総数は１０００本以上の必要があり、第二次では５００本以上の必要がある。

考察

誤差の範囲を考えると、５００本／ｃｍの値をｍ＝１のときは完全に超過してしまい、ｍ＝２のときもわずかに少なく、ｍ＝３のときは完全に誤差範囲内におさまった。　ではなぜこのような事が起きたのかを考える。

最初に、回折角φmを求めるのに、θmやθm´とθ0との差を取らず、

|θm´－θm｜／２として計算したのは、θ0のときに見えるスペクトルの幅が大きく、どうしても誤差が大きくなってしまい、またそのためにθ0を絶対的な値として考えることができないからだと考える。

次に、ｍ＝１の場合について、その原因を考えると、ｍ＝１の場合ｍ＝２，３の場合と比べてスペクトルの幅が大きいので，その分の誤差も出てしまう可能性があることも考えられる。

ｍ＝２，３については、ｎm＝５００と仮定し、次式

φm＝ｓｉｎ＾-1（ｎmｍλ）

を用いてφmをある過度予測しながら行ったため、ｍ＝１のときよりも⊿ｎmは小さくなった。　また、⊿ｎ2＞⊿ｎ3であるのは前にも述べたが、スペクトルの幅の大きさがこれらの誤差を生み出すからだと考えられる。

問い

- 理論のところでも述べたように、回折格子を通過する光の強さが最大となるのは、光の波長をλ、光が格子を通過してから入射方向となす角φとすれば、

ｄｓｉｎφ＝ｍλ

を満たすときである。　これを変形すると、

λ＝ｄｓｉｎφ／ｍ

となる。ここで、φは微小な角であるから、ｓｉｎφ≒φと近似することができ、格子間隔ｄも今回の実験で用いたように線密度ｎをｎ＝５００（本／ｃｍ）とすれば、

ｄ＝１／ｎ＝１／５００＝２．０＊１０＾－３

となるので、微小な値をとる。　したがって、

λ＝ｄｓｉｎθ／ｍ≒ｄθ／ｍ

となり、ｄ、θは微小な量であるから、微小な波長を測定できることになる。

- 可視部では一般に、波長が長くなるほどプリズムの分散は悪くなる。　その範囲では回折格子を用いる方が有である。　プリズムの物質の電子の固有振動数に光の振動数が近づくと、吸収が現われるが分散急速に増大する。　例えば、水晶プリズムは可視部では分散が小さく使い物にならないが、紫外線では非常に大きい分散を示し、その短波長部では普通の回折格子の分解能を超えるようになる。

回折格子に単色でない光を入射させると、

ｄ＝（ｓｉｎθ－ｓｉｎθ0）＝ｍλ…（ｃ）

によって異なった波長の光は、それぞれ異なった方向へ強く回折され、プリズムと同じようにスペクトルを生ずるが、プリズム分光器と違ういくつかの特徴を持つ。

まず、θ－θ0が大きくない場合、（ｃ）式よりλとθ－θ0は比例する。　この場合，スペクトルは正規スペクトルという。　写真に撮影したとき、看板上の長さがほとんど波長差比例するので便利である。　プリズムによる偏角は複雑な関数となるので、スペクトルは得られず、長波長でスペクトルが圧縮され分散が悪くなってしまう。　しかし，回折格子は一つのスペクトルを作るだけでなく、ｍの一つ一つの光についてそれぞれスペクトルを作るので、これらが重なり合って、区別できなくなるおそれがある。　回折格子の欠点は、入射光が多くの次数にわかれるため、一つの次数のスペクトル郷土が弱くなってしまうことである。　中でも、０次のものは分散せずスペクトルを作らないのに、最大の郷土をもち、エネルギーがむだになるばかりでなく、これより生ずる散乱光はいろんな障害を引き起こす。

- Ｒｙｄｂｅｒｇ（２つのスペクトル項の差で表わされるスペクトル線の波数）は、１ｃｍの泣けに含まれる波長の数、すなわち波長Ｖで表わす。

１／λ＝Ｖ＝Ｒ（０．２５－１／ｎ＾2）

ここでＲはＲｙｄｂｅｒｇ定数といい、１０９６７７．５８ｃｍ＾-１である。　このような一群のスペクトル線を水素のＢａｌｍｅｒ系列という。　その後更に紫外線や赤外線にもかのような関係が見出され、次の式で表わされる。

Ｖ＝Ｒ（１／ｍ＾２－１／ｎ＾２）	（ｎ＞ｍ）